## End_Device
Cihaz Türü | Adaptör | Para Birimi | Iskontosuz Fiyat | Iskonto
Akıllı Klima Kontrol | ASTRUM (1 adet iç ünite kontrol) | EUR | 100 | 0%
Akıllı Klima Kontrol | ASTRUM (10 adet iç ünite kontrol) | EUR | 388 | 0%
Akıllı Klima Kontrol | Intesis | EUR | 220 | 0%
Akıllı Klima Kontrol | Cosa | TL | 750 | 0%
Akım Trafosu | Akım Trafosu(Adet - maks 200A) x3 | TL | 230 | 45%
Akım Trafosu | Akım Trafosu(Adet - 200-800A) x3 | TL | 280 | 45%
Akım Trafosu | Akım Trafosu(Adet - 800-1250A) x3 | TL | 350 | 45%
Akım Trafosu | Akım Trafosu(Adet - 1250-3000A) x3 | TL | 450 | 45%
Akım Trafosu | CT-25 x3 | TL | 150 | 45%
Akım Trafosu | Ayrılabilir Akım Trafosu(CYS 88)(1000A+) x3 | EUR | 180 | 45%
Akım Trafosu | Ayrılabilir Akım Trafosu(CYS 88)(400A-1000A) x3 | EUR | 100 | 45%
Akım Trafosu | Ayrılabilir Akım Trafosu(100A-300A) x3 | EUR | 80 | 45%
Gateway | Mikrodev MP 211 PLC | USD | 285 | 0%
Gateway | Mikrodev MP 110E PLC | USD | 145 | 0%
Gateway | Reengen IoT Gateway Ethernet | USD | 150 | 0%
Gateway | Reengen IoT Gateway Ethernet + GSM Modülü | USD | 230 | 0%
Gateway | Reengen IoT Gateway GSM | USD | 200 | 0%
Gateway | Entes GEM-10 | TL | 2110 | 45%
Gateway | Entes EMG-02 | TL | 1430 | 45%
Güç Kaynağı | Mervesan MT 6024 (24V) | USD | 12 | 0%
Güç Kaynağı | Mervesan MT 4012 (12V) | USD | 9 | 0%
Jeneratör Kartı | Datakom TJ-500T | USD | 200 | 0%
Kurulum | Paket Kurulum (Şehir içi) | TL | 650 | 0%
Kurulum | Paket Kurulum (Şehir dışı) | TL | 800 | 0%
Kurulum | Cihaz Başı Kurulum (Şehir içi) | TL | 400 | 0%
Kurulum | Cihaz Başı Kurulum (Şehir dışı) | TL | 500 | 0%
Modbus Converter | M-Bus to Modbus Converter (100 cihaza kadar) | USD | 120 | 0%
Monofaz Analizör | Entes ES-32LS | TL | 790 | 45%
Pulse Okuyucu | Entes EPC 12 | TL | 2380 | 45%
Pulse Okuyucu | EPC-12 | TL | 2120 | 47%
Sıcaklık Sensörü | Sense SHR 300M Sıcaklık Nem Sensörü | EUR | 47 | 0%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN20 M-bus US | USD | 79 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN25 M-bus US | USD | 99 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN32 M-bus US | USD | 119 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN40 M-bus US | USD | 125 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN50 Modbus US | USD | 149 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN100 Modbus US | USD | 230 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN125 Modbus US | USD | 255 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN150 Modbus US | USD | 302 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN200 Modbus US | USD | 567 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN20 Pulse | USD | 2124 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN25 Pulse | USD | 51 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN32 Pulse | USD | 83 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN40 Pulse | USD | 103 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN50 Pulse | USD | 123 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN100 Pulse | USD | 129 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN125 Pulse | USD | 153 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN150 Pulse | USD | 234 | 25%
Su Sayacı | Baylan Su Sayacı DN200 Pulse | USD | 259 | 25%
Su sayacı | Minor Zenner DN40 | EUR | 230 | 0%
Trifaz Analizör | Entes MPR 53S-96 | TL | 3080 | 45%
Trifaz Analizör | Entes MPR 53S-DIN | TL | 3750 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RG3 12C | TL | 3130 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RG3 12CS | TL | 3270 | 45%
Trifaz Analizör | Entes EPR-04S-DIN | TL | 2340 | 49%
Trifaz Analizör | Entes MPR-47S | TL | 2940 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RGA 20S Basic | TL | 4060 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RGA 15S Basic | TL | 3640 | 45%
Trifaz Analizör | Entes MPR 24S-PM | TL | 1940 | 45%
Trifaz Analizör | Entes MPR 14S | TL | 1580 | 45%
Trifaz Analizör | Entes MPR 25S-22 | TL | 2260 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RG3 15CS | TL | 3360 | 45%
Trifaz Analizör | Entes RG3 15CLS Basic | TL | 3710 | 45%
Trifaz Analizör | Entes_EPM-07S-pro-96 | TL | 2660 | 45%
Trifaz Analizör | Entes_EPM-07S-pro-DIN | TL | 2940 | 45%
Trifaz Analizör | Selec | USD | 55 | 0%
UPS | Maknet SNMP Kartı | USD | 250 | 0%